关于网上中介超市选取第三方服务的报告

1、服务名称：太湖县生活垃圾填埋场COD、氨氮、PH计量器、自动采样器在线监测传输运维服务

2、采购部门名称：太湖县环境卫生管理所

3、项目规模：运行维护的系统站点共1个，其中包含COD在线监测系统1套、氨氮在线监测系统1套、PH计量器1套、自动采样器1套的传输运维服务工作。

4、服务类型：监测设施传输运维服务。

5、服务时限：中选签订合同后服务期为2年。

6、金额说明：本次采购服务金额按相关收费标准及结合市场调节价计算，最终以中标价为准

7、服务内容：（1）COD、氨氮、PH计量器、自动采样器在线监测每月运行与日常维护等；（2）按规范记录系统运行维护情况，包括：标气更换记录、校准及漂移检查、检修记录、其他例行检查记录，并归入站点档案统一管理；（3）其他预防性维护，如保证监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求，对电源、防雷、空调、门窗等辅助设备要进行经常性检查，操作人员在对系统进行日常维护时，作好相关记录等；（4）系统检修，如发现故障或接到故障通知，专业技术入员4小时内作出技术响应，对不易诊断和维修的仪器故障，若48小时内无法排除，应安装备用仪器；若数据存储、控制仪发生故障，在24小时内修复或更换并保证已采集的数据不丢失等。（5）未尽事宜，根据安徽省生态环境厅 安徽省市场监督管理局关于印发《安徽省污染源自动监控管理办法（试行）》的通知（皖环发〔2021〕30号）相关要求内容执行。

8、选取中介方式：直接选取

9、报价区间：222000元以内

10、截止报名时间:2023年10月9日

11、公开选取中介时间：2023年10月10日

12、资质要求：已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，经营范围必须满足本次服务范围，且已入驻太湖县中介超市的企业。

13、参与要求：诚信参与，理性报价，违约必究。

14、项目联系人：石俊

15、项目联系人电话：4167373

16、采购单位电话：4167373